国际量具量仪标准

标准编号; 标准名称. ISO 7-2：2000; 螺纹密封连接的管螺纹 第2部分：用极限量规检验. ISO 228-2：1987; 非螺纹密封连接的管螺纹 第2部分：用极限量规检验. ISO 14：1982; 圆柱轴用小径定心的矩形花键 尺寸公差和检验. ISO GUIDE 14：2003; 产品购置信息及用户预期服务，第2版 （Purchase information on goods and services intended for consumers Second Edition）. ISO 1502：1996; ISO一般用途的米制螺纹 量规及检验. ISO/R 463：1965; 读数值为0.01mm、0.001英寸和0.0001英寸的指示表. ISO/R 1938-1：1971; 公差和配合的ISO系统--第1部分：光滑工件的检验. ISO 3599：1976; 读数值为0.1mm和0.05mm的游标卡尺. ISO 3611：1978; 外径千分尺. ISO 3650：1998; 几何量规范（GPS）--长度标准--量块. ISO 6906：1984; 读数值为0.02mm的游标卡尺. ISO 7863：1984; 可调高度测微仪及其垫高块. ISO 8512-1：1990; 平板 第1部分：铸铁. ISO 8512-2：1990; 平板 第2部分：花岗石. ISO 4156：1981; 圆柱直齿渐开线花键 米制模数,齿侧定心 概论、尺寸和检验. ISO 4156：1981/Amd 1：1992; ISO 4156：1981/补充件1：1992. ISO 3274：1996; 几何量规范（GPS）--表面特征：轮廓法--触针式记录仪的一般特性. ISO 3274：1996/Cor 1：1998; ISO 3274：1996/技术勘误1：1998. ISO 11562：1996; 几何量规范（GPS）--表面特征： 轮廓法--相位校正过滤器的计量特性. ISO 12179：2000; 几何量规范（GPS）--表面特征: 截面法 触针式仪器的校准. ISO 12179：2000/Cor 1：2003; ISO 12179:2000/技术勘误1：2003. ISO 10360-1：2000; 几何量规范（GPS）--坐标式测量设备(CMM)的验收和再鉴定试验--第1部分：检验. ISO 10360-1：2000/Cor 1：2002; ISO 10360-1：2000/技术勘误1：2002. ISO 10360-2：2001; 几何量规范（GPS）--坐标式测量设备(CMM)的验收和再鉴定试验 第2部分：测量尺寸用坐标式测量设备. ISO 10360-3：2000; 几何量规范（GPS）--坐标式测量设备（CMM）的验收和再鉴定试验 第3部分：旋转台的轴线作为第四条轴线的坐标式测量仪器CMMs. ISO 10360-4：2000; 几何量规范（GPS）--坐标式测量设备（CMM）的验收和再鉴定试验 第4部分：用于扫描测量模式的坐标式测量仪器. ISO 10360-4：2000/Cor 1：2002; ISO 10360-4：2000/技术勘误1：2002. ISO 10360-5：2000; 几何量规范（GPS）--坐标式测量设备（CMM）的验收和再鉴定试验 第5部分：使用多头探测系统的调整测量仪器CMMs. ISO 10360-6：2001; 几何量规范（GPS）--坐标式测量设备（CMM）的验收和再鉴定试验 第6部分：计算高斯相关特性误差的估计. ISO 14253-1：1998; 几何量规范（GPS）--工件的测量检验和测量设备 第1部分：用规范对一致性或不一致性进行检验的判定规则. ISO/TS 14253-2：1999; 几何量规范（GPS）--工件的测量检验和测量设备 第2部分：GPS测量中不确定性评价指南和在产品检验中测量设备的校正. ISO/TS 14253-3：2002; 几何量规范（GPS）--工件的测量检验和测量设备 第3部分：Guidelines for achieving agreements on measurement uncertainty statements. ISO 10012：2003; Measurement Management Systems - Requirements for Measurement Processes and Measuring Equipment First Edition. ISO 5822：1988; 点焊设备.锥度塞规和锥度环规，第2版（Spot Welding Equipment - Taper Plug Gauges and Taper Ring Gauges Second Edition）. ISO 15872：2002; 航空航天.UNJ螺纹.测量，第1版（Aerospace UNJ threads Gauging First Edition）. ISO 10959：2000; 航空航天.MJ螺纹.量规，第1版（Aerospace - MJ Threads - Gauging First Edition）. ISO 11116-2：1999; 气体瓶 阀门与气体瓶连接的17E锥型螺纹 第1部分：检验量规，第1版（Gas Cylinders - 17E Taper Thread for Connection of Valves to Gas Cylinders - Part 2: Inspection Gauges First Edition）. ISO 11191：1997; 储气瓶 储气瓶阀门连接用25E锥形螺纹 检查仪表，第1版（Gas Cylinders - 25E Taper Thread for Connection of Valves to Gas Cylinders - Inspection Gauges First Edition）. ISO 15245-2：2001; 储气瓶 连接储气瓶阀门的平行螺纹 第2部分：量规检验，第1版（Gas Cylinders - Parallel Threads for Connection of Valves to Gas Cylinders - Part 2: Gauge Inspection First Edition）. ISO 10012：2003; Measurement Management Systems - Requirements for Measurement Processes and Measuring Equipment First Edition. 标准草案. ISO/DIS 463：1996; 几何量技术规范（GPS）—长度测量器具：指示表—设计及计量要求. ISO/DIS 463.3：2004; 几何量技术规范(GPS) -- 长度测量器具 -- 机械式指示表的设计及计量特性Geometrical Product Specifications (GPS) -- Dimensional measuring equipment -- Design and metrological characteristics of mechanical dial gauges. ISO/DIS 1938-1：1991; 光滑工件检验 第1部分：术语、定义和一般原则. ISO/DP 1938-2：1983; 光滑工件检验 第2部分：光滑极限量规. ISO/DP 1938-3：1983; 光滑工件检验 第3部分：极限指示量规. ISO/DP 1938-4：1983; 光滑工件检验 第4部分：依据测量手册使用车间测量仪器进行检验. ISO/DIS 9121：1996; 长度测量器具——两点接触式内径千分尺. ISO/DIS 9493：1996; 长度测量器具——杠杆指示表. ISO/DIS 13385：1996; 长度测量器具——游标、带表、数显卡尺及深度卡尺. ISO/DIS 3670：1994; 塞规手柄及其环规毛坯--设计和总体尺寸. ISO/CD 14978：1995; 长度测量器具——长度计量学中检验装置的要求——测量器具的允许极限误差. 废止标准. ISO 1878：1983; 测量和评定表面粗糙度几何参数的仪器和装置分类. ISO 1879:1981; 轮廓法测量表面粗糙度的仪器--术语. ISO 1880:1979; 轮廓法表面粗糙度测量仪--接触（触针）式轮廓转换仪--轮廓记录仪. ISO 2632-1：1975; 粗糙度比较样块 第1部分：车、磨、镗、铣成形及刨加工. ISO 2632-2：1985; 粗糙度比较样块 第2部分：电火花、腐蚀、抛（喷）丸、喷沙和抛光. ISO 2632-3：1975（废止）; 粗糙度比较样块 第3部分：铸造表面.